Приложение № 5 
к Порядку оказания медицинской помощи при заболеваниях (состояниях), для лечения которых применяется трансплантация (пересадка) органов 
и (или) тканей человека, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от «___» _____________ 2025 г. № _____

- Стандарт оснащения отделения хирургического профиля, осуществляющего изъятие и трансплантацию органов: почки, печени, поджелудочной железы, тонкой кишки (на 25 коек)

| № пп | Код вида номенклатурной классификации МИ | Наименование оборудования по номенклатурной классификации МИ | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | По числу коек |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
| 2 | 184150 | Тумбочка прикроватная | Столик (тумбочка) прикроватный | По числу коек |
| 4 | 220280 | Кресло-туалет | Кресло-туалет | По требованию |
| 5 | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума | 1 на хирургическое отделение |
| 6 | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Шкаф медицинский | Не менее 5 |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп | Не менее 1 |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 5 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 9 | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник бестеневой медицинский передвижной | Не менее 2 |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для лекарственных средств, препаратов | Не менее 1 |
|  | 335210 | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Стол перевязочный | По числу перевязочных |
|  | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Столик манипуляционный | Не менее 2 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Стол инструментальный | Не менее 2 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Измеритель артериального давления | По количеству врачей |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | По количеству врачей |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | Термометр медицинский | Не менее 2 |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
|  | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной |  |  |
|  | 190040 | Термометр электронный для непрерывного измерения температуры тела пациента, с питанием от батареи |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |  |
| 17 | 273540 | Бикс для перевязочного материала | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала | По требованию |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская смотровая | Не менее 2 |
|  | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 259880 | Кресло для осмотра/ терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием | Кресло смотровое универсальное | Не менее 1 |
|  | 259970 | Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, механическое |  |  |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | Не менее 2 |
|  | 335210 | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов |  |  |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкости с крышками для дезрастворов | Не менее 5 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215790 | Стерилизатор плазменный | Стерилизатор для инструментов | Не менее 2 |
|  | 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |  |  |
|  | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный |  |  |
|  | 330780 | Стерилизатор паровой |  |  |
|  | 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |  |  |
|  | 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |  |  |
|  | 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |  |  |
|  | 291960 | Стерилизатор электролитический |  |  |
|  | 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |  |  |
|  | 173090 | Стерилизатор сухожаровой |  |  |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182740 | Система хирургическая для аспирации/ирригации | Отсос хирургический вакуумный | Не менее 1 |
|  | 182530 | Система аспирационная для хирургии |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
| 24 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 326770 | Система низковакуумной аспирации универсальная | Система вакуумной терапии | По требованию |
|  | 287540 | Система лечения ран отрицательным давлением, с питанием от батареи, многоразового использования |  |  |
|  | 287550 | Система лечения ран отрицательным давлением, электрическая, многоразового использования |  |  |
|  | 287470 | Система лечения ран отрицательным давлением, электрическая, одноразового использования |  |  |
| 25 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка для инфузионных растворов | По количеству коек |
| 26 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 167990 | Наматрасник противопролежневый с наполнителем из пеноматериала | Противопролежневый матрас | Не менее 3 |
|  | 168020 | Наматрасник противопролежневый с гелевым наполнителем |  |  |
|  | 168030 | Наматрасник противопролежневый надувной |  |  |
|  | 266680 | Матрас противопролежневый надувной с регулируемым давлением, многоразового использования |  |  |
|  | 266750 | Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением |  |  |
|  | 118170 | Матрас противопролежневый секционный |  |  |
| 27 | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения | Монитор прикроватный | 1 на 5 коек |
| 28 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 259980 | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Хирургический инструментарий | Не менее 2 |
|  | 259500 | Набор для общехирургических/пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 259890 | Набор для проведения общехирургических процедур, содержащий лекарственные средства |  |  |
| 29 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | Не менее 1 |
|  | 176920 | Набор анафилактический |  |  |
| 30 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | Не менее 1 |
| 31 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 143350 | Пистолет биопсийный с режущим концом, многоразового использования | Автоматическое устройство для биопсии | 1 на отделение |
|  | 143360 | Пистолет биопсийный с режущим концом/с иглой |  |  |
|  | 232710 | Пистолет биопсийный с боковым вырезом/с иглой |  |  |
|  | 232720 | Пистолет биопсийный с боковым вырезом, многоразового использования |  |  |
|  | 364360 | Пистолет биопсийный |  |  |
| 32 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Инфузоматы | Не менее 1 на койку |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |
|  | 183030 | Насос инфузионный прикроватный, многоканальный |  |  |
|  | 333950 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, одноразового использования |  |  |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |
| 33 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 262600 | Ингалятор аэрозольный дозированный | Ингалятор | Не менее 1 на 5 коек |
|  | 127540 | Ингалятор ультразвуковой |  |  |
|  | 202950 | Ингалятор аэрозольный, невентиляционный |  |  |
|  | 213210 | Небулайзер настольный, с подогревом |  |  |
|  | 213220 | Небулайзер настольный, без подогрева |  |  |
| 34 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат ультразвуковой диагностики с конвексным и ректальным датчиком и биопсийными (пункционными) насадками для ультразвуковых датчиков | Не менее 1 |
| 35 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 271800 | Система эндоскопическая хирургическая электромеханическая | Эндоскопическая стойка для цистоскопии | По требованию |
|  | 271790 | Система эндоскопической визуализации |  |  |
|  | 271720 | Блок обработки видеоизображений для эндоскопа |  |  |
|  | 271710 | Видеодисплей для эндоскопии |  |  |
|  | 368490 | Блок для интерпретации эндоскопических видеоизображений |  |  |
|  | 271830 | Видеокамера эндоскопа |  |  |
|  | 136860 | Стойка для медицинской техники |  |  |
|  | 271500 | Система управления/получения видеоизображений для эндоскопа |  |  |
| 36 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 173020 | Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, многоразового использования | Аппарат для согревания пациента | По требованию |
|  | 173030 | Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, одноразового использования |  |  |
|  | 173060 | Одеяло с конвекционным обогревом/охлаждением, одноразового использования, стерильное |  |  |
|  | 258460 | Матрас системы для обогрева/охлаждения всего тела с циркулирующей жидкостью, многоразового использования |  |  |
|  | 290450 | Система обогрева всего тела на основе электроодеяла |  |  |
|  | 290460 | Электроодеяло системы обогрева всего тела |  |  |
| Прочее оборудование (оснащение) |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Требуемое количество, шт. |  |
| 1. | Автоматизированное рабочее место заведующего отделением |  | 1 |  |
| 2. | Автоматизированное рабочее место врача |  | По числу врачей |  |
| 3. | Система палатной сигнализации |  | 1 |  |

- Стандарт оснащения операционного блока медицинской организации для выполнения хирургических вмешательств по изъятию и трансплантации органов: почки, печени, поджелудочной железы, тонкой кишки.

| № пп | Код вида номенклатурной классификации МИ1 | Наименование оборудования по номенклатурной классификации МИ | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический | Стол операционный универсальный | Не менее 1 на операционную |
|  | 162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический |  |  |
|  | 162410 | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети |  |  |
| 2 | 129360 | Светильник операционный | Светильник хирургический бестеневой | Не менее 2 |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182740 | Система хирургическая для аспирации/ирригации | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | Не менее 1 |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 358770 | Насос аспирационный хирургический |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения,вакуумная |  |  |
|  | 182530 | Система аспирационная для хирургии |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260500 | Система электрохирургическая | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария | 2 на операционную |
|  | 291410 | Система электрокоагуляции, с питанием от сети |  |  |
|  | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции многоразового использования | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | Не менее 6 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 273540 | Бикс для перевязочного материала | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала | По требованию |
| 7 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка инфузионная для 5 дозаторов и 3 инфузоматов | Не менее 3 |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью ручной масочной вентиляции и принудительной по объему и по давлению, с испарителями и встроенным газоанализом (с расширенным мониторингом, графическим отображением и записью трендов жизненно важных функций: дыхания, мозга, уровня нейромышечной проводимости, центральной гемодинамики) | 1 на операционную |
|  | 275750 | Аппарат искусственной вентиляции легких анестезиологический |  |  |
|  | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения |  |  |
|  | 275650 | Аппарат ингаляционной анестезии, с настенным креплением |  |  |
|  | 276080 | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |  |  |
|  | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 263840 | Монитор артериального давления и сердечного выброса/насыщения крови кислородом инвазивный | Операционный монитор | 1 на операционную |
|  | 272010 | Система чрескожного мониторинга газов крови |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
|  | 275630 | Монитор глубины анестезии |  |  |
|  | 276030 | Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для нескольких агентов |  |  |
|  | 326540 | Система гемодинамического мониторинга неинвазивная |  |  |
|  | 329250 | Монитор для инвазивного определения физиологических параметров многопараметрический |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор | Не менее 1 |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 271800 | Система эндоскопическая хирургическая электромеханическая | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии и набором инструментов | По требованию |
|  | 271790 | Система эндоскопической визуализации |  |  |
|  | 271720 | Блок обработки видеоизображений для эндоскопа |  |  |
|  | 271710 | Видеодисплей для эндоскопии |  |  |
|  | 368490 | Блок для интерпретации эндоскопических видеоизображений |  |  |
|  | 271830 | Видеокамера эндоскопа |  |  |
|  | 136860 | Стойка для медицинской техники |  |  |
|  | 271500 | Система управления/получения видеоизображений для эндоскопа |  |  |
| 12 | 129690 | Стул операционный | Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием | Не менее 4 |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Ультразвуковой сканер с датчиками для интроперационной диагностики | Не менее 1 |
|  | 324320 | Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 259980 | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор хирургических инструментов большой | Не менее 3 |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | Не менее 1 |
|  | 176920 | Набор анафилактический |  |  |
| 16 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | Не менее 1 |
| 17 | 279970 | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования | Операционные лупы с налобным осветителем | Не менее 2 |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 302880 | Осветитель головной | Налобные осветители | По требованию |
|  | 302860 | Осветитель головной, с питанием от сети |  |  |
|  | 302890 | Осветитель головной оптоволоконный |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Системы для аспирационного дренирования | По требованию |
|  | 122330 | Система аспирационная для промывки ран ручная |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 114020 | Система портативная для непрерывной венозной компрессии | Набор для профилактики тромбэмболических осложнений (механической компрессии вен ног во время операции) | По требованию |
|  | 157940 | Система последовательностной венозной компрессии |  |  |
| 21 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Инструментальный стол для выполнения диссекции трансплантата | Не менее 6 |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 263100 | Рама опорная хирургической ретракционной системы, многоразового использования | Ранорасширитель рамочный абдоминальный с набором зеркал | Не менее 2 |
|  | 219610 | Ретрактор абдоминальный, самоудерживающийся, фиксируемый |  |  |
|  | 219660 | Ретрактор абдоминальный, самоудерживающийся, нефиксируемый |  |  |
|  | 248290 | Система ретракционная хирургическая, одноразового использования |  |  |
|  | 263070 | Система ретракционная хирургическая, многоразового использования |  |  |
| 23 | 127500 | Система ультразвуковая хирургическая для мягких тканей | Деструктор-аспиратор ультразвуковой хирургический | По требованию |
| 24 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп | Не менее 2 |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 25 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очистнгель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 6 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 26 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 173020 | Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, многоразового использования | Аппарат для согревания пациента | По требованию |
|  | 173030 | Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, одноразового использования |  |  |
|  | 173060 | Одеяло с конвекционным обогревом/охлаждением, одноразового использования, стерильное |  |  |
|  | 258460 | Матрас системы для обогрева/охлаждения всего тела с циркулирующей жидкостью, многоразового использования |  |  |
|  | 290450 | Система обогрева всего тела на основе электроодеяла |  |  |
|  | 290460 | Электроодеяло системы обогрева всего тела |  |  |
| 27 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151310 | Система для аутотрансфузии крови, автоматическая | Аппарат для реинфузии крови | По требованию |
|  | 151300 | Система для аутотрансфузии крови, ручная |  |  |
|  | 148120 | Система аутотрансфузии для восстановления эритроцитов |  |  |

1 Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации".

- Стандарт оснащения отделения хирургического профиля, осуществляющего изъятие и трансплантацию органов: сердце, легкие, комплекс сердце - легкие (на 25 коек).

| № пп | Код вида номенклатурной классификации МИ1 | Наименование оборудования по номенклатурной классификации МИ | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | По числу коек |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
| 2 | 184150 | Тумбочка прикроватная | Столик (тумбочка) прикроватный | По числу коек |
| 3 | 260310 | Система вызова медицинской сестры | Система палатной сигнализации | 1 на хирургическое отделение |
| 4 | 339890 | Кресло-туалет | Кресло-туалет | По требованию |
| 5 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка для инфузионных растворов | По количеству коек |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп | Не менее 1 |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель | Не менее 5 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 8 | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник бестенневой медицинский передвижной | Не менее 2 |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Измеритель артериального давления | По количеству врачей |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 10 | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | По количеству врачей |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | Термометр медицинский | Не менее 2 |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
|  | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной |  |  |
|  | 190040 | Термометр электронный для непрерывного измерения температуры тела пациента, с питанием от батареи |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |  |
| 12 | 273540 | Бикс для перевязочного материала | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала | По требованию |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская смотровая | Не менее 2 |
|  | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Стол перевязочный | По числу перевязочных |
|  | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Столик манипуляционный | Не менее 2 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Стол инструментальный | Не менее 2 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 259880 | Кресло для осмотра/ терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием | Кресло смотровое универсальное | Не менее 1 |
|  | 259970 | Кресло для общего осмотра/терапевтических процедур, механическое |  |  |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 259980 | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Хирургический инструментарий | Не менее 2 |
|  | 259500 | Набор для общехирургических/пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 259890 | Набор для проведения общехирургических процедур, содержащий лекарственные средства |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | Не менее 1 |
|  | 176920 | Набор анафилактический |  |  |
| 20 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | Не менее 1 |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 173070 | Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева | Увлажнитель с интегрированным генератором потока | По требованию |
|  | 152090 | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом |  |  |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 173020 | Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, многоразового использования | Аппарат для согревания пациента | По требованию |
|  | 173030 | Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, одноразового использования |  |  |
|  | 173060 | Одеяло с конвекционным обогревом/охлаждением, одноразового использования, стерильное |  |  |
|  | 258460 | Система обогрева всего тела на основе электроодеяла |  |  |
|  | 290450 | Система обогрева всего тела на основе электроодеяла |  |  |
|  | 290460 | Электроодеяло системы обогрева всего тела |  |  |
| 23 | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения | Прикроватные мониторы | Не менее 1 на 5 коек |
| 24 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 232890 | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых | По требованию |
|  | 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |  |  |
| 25 | 125540 | Аппарат вентиляции легких положительным давлением терапевтический | Аппарат для проведения спонтанного дыхания под постоянным положительным давлением и маски к нему | По требованию |
| 26 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 113890 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | Не менее 1 |
|  | 114040 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом |  |  |
| 27 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | Не менее 1 |
|  | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |  |  |
|  | 216260 | Аппарат искусственной вентиляции легких, пневматический, одноразового использования |  |  |
|  | 216540 | Аппарат искусственной вентиляции легких, пневматический, многоразового использования |  |  |
|  | 274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов |  |  |
| 28 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238500 | Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации | Набор для интубации трахеи | Не менее 1 |
|  | 179320 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, многоразового использования |  |  |
|  | 179430 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, одноразового использования |  |  |
|  | 179770 | Ларингоскоп интубационный гибкий оптоволоконный |  |  |
|  | 289960 | Фиксатор эндотрахеальной трубки |  |  |
|  | 367780 | Трубка эндотрахеальная для видеоинтубации |  |  |
|  | 279070 | Трубка эндотрахеальная с аспирационной манжетой |  |  |
|  | 169100 | Трубка эндотрахеальная, армированная, одноразового использования |  |  |
|  | 136270 | Трубка эндотрахеальная стандартная, многоразового использования |  |  |
|  | 169050 | Трубка эндотрахеальная, армированная, многоразового использования |  |  |
|  | 136260 | Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования |  |  |
| 29 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Инфузоматы | Не менее 1 на 1 койку |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |
|  | 183030 | Насос инфузионный прикроватный многоканальный |  |  |
|  | 333950 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, одноразового использования |  |  |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |
| 30 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Мобильный переносной набор для проведения реанимационных мероприятий в других отделениях, включающий воздухопровод, аппарат для ручной искусственной вентиляции легких, наружный ручной дефибриллятор с возможностью контроля электрокардиограммы с собственных электродов и автономным питанием, шприцы, набор лекарственных средств | 1 набор |
|  | 271400 | Установка передвижная (тележка) для проведения сердечно-легочной реанимации, с оборудованием |  |  |
|  | 290130 | Устройство для проведения сердечно-легочной реанимации, с питанием от сети |  |  |
|  | 332390 | Устройство для проведения сердечно-легочной реанимации, с питанием от батареи |  |  |
| 31 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 167990 | Наматрасник противопролежневый с наполнителем из пеноматериала | Противопролежневые системы, предназначенные для профилактики и лечения пролежней | Не менее 3 |
|  | 168020 | Наматрасник противопролежневый с гелевым наполнителем |  |  |
|  | 168030 | Наматрасник противопролежневый надувной |  |  |
|  | 266680 | Матрас противопролежневый надувной с регулируемым давлением, многоразового использования |  |  |
|  | 266750 | Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением |  |  |
|  | 118170 | Матрас противопролежневый секционный |  |  |
| 32 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 127540 | Ингалятор ультразвуковой | Ультразвуковые ингаляторы | Не менее 1 на 5 коек |
|  | 213220 | Небулайзер настольный, без подогрева |  |  |
|  | 386560 | Небулайзер амбулаторный, без подогрева |  |  |
| 33 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования | Не менее 1 |
| 34 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 314540 | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с пневмоприводом | Аппарат д ля высокочастотной вентиляции лёгких | По требованию |
|  | 169180 | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с электроприводом |  |  |
|  | 311390 | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом портативный |  |  |
|  | 314540 | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с пневмоприводом |  |  |
| 35 | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр * | 1 на врача отделения |
| 36 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 241290 | Монитор содержания диоксида углерода (капнограф) | Капнограф* | Не менее 1 |
|  | 356370 | Монитор дыхательный портативный |  |  |
| 37 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 232490 | Спирометр диагностический, профессиональный | Спирометр на основе персонального компьютера * | 1 на 10 коек |
|  | 288690 | Спирометр-монитор, электрический |  |  |
| 38 | 272010 | Система чрескожного мониторинга газов крови | Транскутанный монитор | По требованию |
| 39 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 180790 | Блок доставки монооксида азота, системный | Аппарат для проведения ингаляции оксида азота | По требованию |
|  | 180810 | Система доставки монооксида азота, вторичная |  |  |
| 40 | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума | 1 на хирургическое отделение |
| 41 | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Шкаф медицинский | Не менее 5 |
| 42 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для лекарственных средств, препаратов | Не менее 1 |
|  | 335210 | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов |  |  |
| 43 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | Не менее 2 |
|  | 335210 | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов |  |  |
| 44 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции многоразового использования | Емкости с крышками для дезрастворов | Не менее 5 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 45 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215790 | Стерилизатор плазменный | Стерилизатор для инструментов | Не менее 2 |
|  | 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |  |  |
|  | 330780 | Стерилизатор паровой |  |  |
|  | 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |  |  |
|  | 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |  |  |
|  | 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |  |  |
|  | 291960 | Стерилизатор электролитический |  |  |
|  | 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |  |  |
|  | 173090 | Стерилизатор сухожаровой |  |  |
| 46 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182740 | Система хирургическая для аспирации/ирригации | Отсос вакуумный хирургический | Не менее 1 |
|  | 182530 | Система аспирационная для хирургии |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 260650 | Система хирургическая для аспирации/ирригации |  |  |
| 47 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 326770 | Система низковакуумной аспирации универсальная | Система вакуумной терапии | По требованию |
|  | 287540 | Система лечения ран отрицательным давлением, с питанием от батареи, многоразового использования |  |  |
|  | 287550 | Система лечения ран отрицательным давлением, электрическая, многоразового использования |  |  |
|  | 287470 | Система лечения ран отрицательным давлением, электрическая, одноразового использования |  |  |
| 48 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 143350 | Пистолет биопсийный с режущим концом, многоразового использования | Автоматическое устройство для биопсии | 1 на отделение |
|  | 143360 | Пистолет биопсийный с режущим концом/с иглой |  |  |
|  | 232710 | Пистолет биопсийный с боковым вырезом/с иглой |  |  |
|  | 232720 | Пистолет биопсийный с боковым вырезом, многоразового использования |  |  |
|  | 364360 | Пистолет биопсийный |  |  |
| Прочее оборудование (оснащение) |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Требуемое количество, шт. |  |
| 1. | Автоматизированное рабочее место заведующего |  | 1 |  |
| 2. | Автоматизированное рабочее место врача |  | По числу врачей |  |
| 3. | Система палатной сигнализации |  | 1 |  |

- Стандарт оснащения операционного блока медицинской организации для выполнения хирургических вмешательств по изъятию и трансплантации органов: сердца, легких, комплекса сердце - легкие.

| № пп | Код вида номенклатурной классификации МИ1 | Наименование оборудования по номенклатурной классификации МИ | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Стол для стерильных инструментов и белья, Столик операционной сестры | Не менее 4 |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 302880 | Осветитель головной | Осветитель налобный | Не менее 2 |
|  | 302860 | Осветитель головной, с питанием от сети |  |  |
|  | 302890 | Осветитель головной оптоволоконный |  |  |
| 3 | 181320 | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования | Операционная лупа с налобным осветителем с увеличением хЗ,5-4 крат | Не менее 2 |
| 4 | 273540 | Бикс для перевязочного материала | Биксы и биксодержатели | По требованию |
| 5 | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Шкаф для инструментов | Не менее 1 на операционную |
|  |  |  | Шкаф медицинский для расходных материалов | 2 |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | Не менее 2 |
|  | 335210 | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Контейнер для предстерипизационной очистки, дезинсекции и стерилизации медицинских изделий | не менее 6 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 191880 | Набор для кардиоторакальной хирургической процедуры, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор инструментов для сердечно-сосудистой хирургии | Не менее 2 на операционную |
|  | 327760 | Набор для кардиоторакальной хирургической процедуры, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 327890 | Набор для введения кардиоторакального имплантата |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182740 | Система хирургическая для аспирации/ирригации | Вакуумный аспиратор хирургический | Не менее 1 на операционную |
|  | 182530 | Система аспирационная для хирургии |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД | Анализатор кислотно- основного равновесия | По требованию |
|  | 287900 | Анализатор газов крови ИВД, для использования вблизи пациента |  |  |
| 11 | 129360 | Светильник операционный | Лампа бестеневая (не менее 2-х сателлитов) (3 сателлита для операций по поводу ишемической болезни сердца) | Не менее 1 |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический | Рентгенопрозрачный операционный стол многофункциональный | 1 |
|  | 162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический |  |  |
|  | 162410 | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 330780 | Стерилизатор паровой | Система экстренной стерилизации | 1 на 2 операционные |
|  | 215790 | Стерилизатор плазменный |  |  |
|  | 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |  |  |
|  | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный |  |  |
|  | 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |  |  |
|  | 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |  |  |
|  | 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |  |  |
|  | 291960 | Стерилизатор электрохимический |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151310 | Система для аутотрансфузии крови, автоматическая | Аппарат для реинфузии крови | По требованию |
|  | 151300 | Система для аутотрансфузии крови, ручная |  |  |
|  | 148120 | Система аутотрансфузии для восстановления эритроцитов |  |  |
| 15 | 135660 | Оксиметр церебральный | Транскраниальный пульсоксиметр | По требованию |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260500 | Система электрохирургическая | Электрокоагулятор с функциями биполярного, диссекционного и спрей режимов | Не менее 2 |
|  | 291410 | Система электрокоагуляции, с питанием от сети |  |  |
|  | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная |  |  |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122620 | Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала | Электрокардиограф многоканальный | По требованию |
|  | 269170 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный |  |  |
| 18 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Ультразвуковой аппарат с дополнительным датчиком для выполнения транспищеводной эхокардиографии экспертного класса | 1 на 2 операционные |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 266430 | Электрокардиостимулятор внешний, для чрескожной стимуляции | Временные носимые электрокардиостимуляторы | Не менее 1 на операционную |
|  | 273990 | Электрокардиостимулятор внешний, чреспищеводный |  |  |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью ручной масочной вентиляции и принудительной по объему и по давлению, с испарителями и встроенным газоанализом (с расширенным мониторингом, графическим отображением и записью трендов жизненно важных функций: дыхания, мозга, уровня нейромышечной проводимости, центральной гемодинамики) | 1 на операционную |
|  | 255750 275750 | Аппарат искусственной вентиляции легких анестезиологический |  |  |
|  | 275680 | Система анестезиологическая общего назначения |  |  |
|  | 275650 | Аппарат ингаляционной анестезии, с настенным креплением |  |  |
|  | 276080 | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |  |  |
|  | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |  |  |
| 21 | 275630 | Монитор глубины анестезии | Прибор для измерения глубины анестезии | По требованию |
| 22 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | Не менее 2 |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | Не менее 1 |
|  | 176920 | Набор анафилактический |  |  |
| 24 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | Не менее 1 |
| 25 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 274570 | Система мониторинга множества физиологических показателей, клиническая | Прибор для определения сердечного выброса методом транспульмональной термодилюции и внесосудистой воды легких | По требованию |
|  | 131610 | Система внутрисосудистого гемодинамического мониторинга |  |  |
|  | 263840 | Монитор артериального давления и сердечного выброса/насыщения крови кислородом инвазивный |  |  |
| 26 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 208900 | Система ангиографическая рентгеновская передвижная, цифровая | Мобильный ангиограф / С- дуга | Не менее 1 |
|  | 209270 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, цифровая |  |  |
| 27 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 113890 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | 1 на операционную |
|  | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |  |  |
|  | 216260 | Аппарат искусственной вентиляции легких, пневматический, одноразового использования |  |  |
|  | 216540 | Аппарат искусственной вентиляции легких, пневматический, многоразового использования |  |  |
|  | 274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов |  |  |
|  | 114040 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом |  |  |
|  | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования |  |  |
| 28 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238500 | Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации | Набор для интубации трахеи, включающий ларингоскоп с 3 клинками, комплект необходимых интубационных трубок, в том числе двухпросветные, воздуховод, желудочный зонд | Не менее 3 |
|  | 179320 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, многоразового использования |  |  |
|  | 179430 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, одноразового использования |  |  |
|  | 179770 | Ларингоскоп интубационный гибкий оптоволоконный |  |  |
|  | 289960 | Фиксатор эндотрахеальной трубки |  |  |
|  | 367780 | Трубка эндотрахеальная для видеоинтубации |  |  |
|  | 279070 | Трубка эндотрахеальная с аспирационной манжетой |  |  |
|  | 169100 | Трубка эндотрахеальная, армированная, одноразового использования |  |  |
|  | 136270 | Трубка эндотрахеальная стандартная, многоразового использования |  |  |
|  | 169050 | Трубка эндотрахеальная, армированная, многоразового использования |  |  |
|  | 136260 | Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования |  |  |
|  | 254040 | Воздуховод трахеальный с пищеводным обтуратором, одноразового использования |  |  |
| 29 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 291820 | Система электроэнцефалографического мониторинга | Элекгроэнцефалограф | По требованию |
|  | 291830 | Система электроэнцефалографического мониторинга, стационарная |  |  |
|  | 291870 | Электроэнцефалограф |  |  |
| 30 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 191780 | Система искусственного кровообращения, с нероликовыми насосами | Аппарат искусственного кровообращения | Не менее 2 |
|  | 191810 | Система искусственного кровообращения, с роликовыми насосами |  |  |
| 31 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 191780 | Система искусственного кровообращения, с нероликовыми насосами | Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации | Не менее 2 |
|  | 191810 | Система искусственного кровообращения, с роликовыми насосами |  |  |
|  | 115610 | Оксигенатор мембранный экстракорпоральный |  |  |
|  | 338130 | Контур системы экстракорпоральной мембранной оксигенации |  |  |
| 32 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД | Портативный анализатор газов крови (газы крови, кислотно-основное состояние, электролитный состав) | 1 на 2 операционные |
|  | 287900 | Анализатор газов крови ИВД, для использования вблизи пациента |  |  |
| 33 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131610 | Система внутрисосудистого гемодинамического мониторинга | Монитор, дублирующий гемодинамический для перфузиолога | 1 |
|  | 326540 | Система гемодинамического мониторинга неинвазивная |  |  |
| 34 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 271800 | Система эндоскопическая хирургическая электромеханическая | Стойка видеобронхоскопическая / хирургическая | По требованию |
|  | 271790 | Система эндоскопической визуализации |  |  |
|  | 271720 | Блок обработки видеоизображений для эндоскопа |  |  |
|  | 271710 | Видеодисплей для эндоскопии |  |  |
|  | 368490 | Блок для интерпретации эндоскопических видеоизображений |  |  |
|  | 271830 | Видеокамера эндоскопа |  |  |
|  | 136860 | Стойка для медицинской техники |  |  |
|  | 271500 | Система управления/получения видеоизображений для эндоскопа |  |  |
| 35 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 314540 | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с пневмоприводом | Аппарат ИВЛ высокопоточный | По требованию |
|  | 169180 | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с электроприводом |  |  |
|  | 311390 | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом портативный |  |  |
| 36 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126450 | Пила для грудины, с питанием от аккумуляторной батареи | Набор инструментов для стернотомии | Не менее 1 |
|  | 384860 | Наконечник/комплект хирургической дрели/пилы для костей/суставов, с электроприводом, многоразового использования |  |  |
|  | 216580 | Пила для грудины, пневматическая |  |  |
|  | 200540 | Наконечник/комплект хирургической дрели/пилы для костей/суставов, с пневматическим приводом |  |  |
| 37 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп | Не менее 2 |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 38 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 6 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 39 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 173020 | Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, многоразового использования | Аппарат для согревания пациента | По требованию |
|  | 173030 | Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, одноразового использования |  |  |
|  | 173060 | Одеяло с конвекционным обогревом/охлаждением, одноразового использования, стерильное |  |  |
|  | 258460 | Матрас системы для обогрева/охлаждения всего тела с циркулирующей жидкостью, многоразового использования |  |  |
|  | 290450 | Система обогрева всего тела на основе электроодеяла |  |  |
|  | 290460 | Электроодеяло системы обогрева всего тела |  |  |

1 Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации".

Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации".