Приложение № 8 
к Порядку оказания медицинской помощи при заболеваниях (состояниях), для лечения которых применяется трансплантация (пересадка) органов 
и (или) тканей человека, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от «___» _____________ 2025 г. № _____

Стандарт оснащения операционного блока медицинской организации, осуществляющей медицинскую деятельность, связанную с донорством органов для трансплантации, включая транспортировку донорских органов для трансплантации

| № пп | Код вида номенклатурной классификации МИ | Наименование оборудования по номенклатурной классификации МИ | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический | Стол операционный универсальный | Не менее 1 на операционную |
|  | 162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический |  |  |
|  | 162410 | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети |  |  |
| 2 | 129360 | Светильник операционный | Светильник хирургический бестеневой | Не менее 2 |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182740 | Система хирургическая для аспирации/ирригации | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | Не менее 2 |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 358770 | Насос аспирационный хирургический |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 182530 | Система аспирационная для хирургии |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260500 | Система электрохирургическая | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария | 2 на операционную |
|  | 291410 | Система электрокоагуляции, с питанием от сети |  |  |
|  | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции многоразового использования | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | Не менее 6 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 6 | 273540 | Бикс для перевязочного материала | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала | По требованию |
| 7 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка инфузионная для 5 дозаторов и 3 инфузоматов | Не менее 2 |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью ручной масочной вентиляции и принудительной по объему и по давлению, с испарителями и встроенным газоанализом (с расширенным мониторингом, графическим отображением и записью трендов жизненно важных функций: дыхания, мозга, уровня нейромышечной проводимости, центральной гемодинамики) | 1 на операционную |
|  | 275750 | Аппарат искусственной вентиляции легких анестезиологический |  |  |
|  | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения |  |  |
|  | 275650 | Аппарат ингаляционной анестезии, с настенным креплением |  |  |
|  | 276080 | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |  |  |
|  | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |  |  |
| 9 | 129690 | Стул операционный | Стул операционный | Не менее 2 |
| 10 | 259980 | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные | Набор хирургических инструментов большой | Не менее 2 |
| 11 | 181320 | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования | Операционные лупы с налобным осветителем | По требованию |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Системы для аспирационного дренирования | По требованию |
|  | 122330 | Система аспирационная для промывки ран ручная |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
| 13 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Инструментальный стол для выполнения диссекции трансплантата | Не менее 3 |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 2 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 143350 | Пистолет биопсийный с режущим концом, многоразового использования | Автоматическое устройство для биопсии | Не менее 1 |
|  | 143360 | Пистолет биопсийный с режущим концом/с иглой |  |  |
|  | 232710 | Пистолет биопсийный с боковым вырезом/с иглой |  |  |
|  | 232720 | Пистолет биопсийный с боковым вырезом, многоразового использования |  |  |
|  | 364360 | Пистолет биопсийный |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции многоразового использования | Емкости с крышками для дезрастворов | Не менее 2 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Инфузоматы | Не менее 2 на 1 операционную |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный одноканальный |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый электрический |  |  |
|  | 183030 | Насос инфузионный прикроватный многоканальный |  |  |
|  | 333950 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, одноразового использования |  |  |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | Не менее 1 |
|  | 335210 | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов |  |  |
| Прочее оборудование (оснащение) |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Требуемое количество, шт |  |
| 1. | Автомобиль класс А |  | Не менее 1 |  |
| 2. | Система палатной сигнализации |  | 1 |  |

Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации».