Проект

Об утверждении перечня

медицинских изделий для оснащения (дооснащения
и (или) переоснащения) перинатальных центров и родильных домов (отделений), том числе в составе других организаций, при реализации мероприятий по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций, федерального проекта «Охрана материнства и детства», входящего в состав национального проекта «Семья»

В соответствии с [пунктом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481120&dst=32620) 2 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий
по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений),
в том числе в составе других организаций, прилагаемых к государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2017 г. № 1640, п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый [перечень](#P32) медицинских изделий для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) перинатальных центров и родильных домов (отделений), том числе в составе других организаций, при реализации мероприятий по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций, федерального проекта «Охрана материнства и детства», входящего в состав национального проекта «Семья».

Министр М.А. Мурашко

|  |
| --- |
| Утвержденприказом Министерства здравоохраненияРоссийской Федерацииот «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Перечень

медицинских изделий для оснащения (дооснащению
и (или) переоснащению) перинатальных центров и родильных домов (отделений), том числе в составе других организаций, при реализации мероприятий по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций, федерального проекта «Охрана материнства и детства», входящего в состав национального проекта «Семья»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование оборудования (медицинского изделия) | [Код](http://ivo.garant.ru/document/redirect/70199586/1000) вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий |
| 1. | Центральная станция анестезиологических мониторов | 156870 | Монитор пациента центральный |
| 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии |
| 2. | Монитор анестезиологический  | 190840 | Система мониторингафизиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии |
| 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |
| 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |
| 157130 | Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный |
| 3. | Аппарат ИВЛ транспортный | 274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов |
| 114040 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом |
| 113890 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический |
| 314860 | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом для транспортировки пациентов |
| 311390 | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом портативный |
| 4. | Аппарат наркозно-дыхательный | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения |
| 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |
| 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |
| 5. | Аппарат для подогревания инфузионных растворов | 130010 | Нагреватель крови/жидкости излучательный |
| 151700 | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов |
| 151720 | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |
| 293820 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов |
| 293840 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |
| 6. | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический | 182530 | Система аспирационная для хирургии |
| 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |
| 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |
| 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |
| 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |
| 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |
| 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |
| 7. | Дефибриллятор | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |
| 8. | Кровать функциональная для приема родов | 166120 | Кровать/стол для родов, без электропитания |
| 174400 | Кровать/стол для родов, с электропитанием |
| 9. | Система визуализации дыхательных путей для трудной интубации | 179320 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, многоразового использования |
| 179330 | Видеоларингоскоп гибкий |
| 179430 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, одноразового использования |
| 346350 | Видеоларингоскоп интубационный жёсткий без клинка |
| 346360 | Набор с интубационным видеоларингоскопом |
| 369050 | Видеоларингоскоп с каналом для интубации |
| 179770 | Ларингоскоп интубационный гибкий оптоволоконный |
| 10. | Размораживатель плазмы | 215800 | Устройство для размораживания крови/тканей |
| 11. | Стол операционный  | 162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический |
| 162410 | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети |
| 162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический |
| 162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом |
| 12. | Насос инфузионный | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования |
| 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |
| 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |
| 229860 | Насос шприцевой прикроватный |
| 13. | Аппарат для реинфузии крови | 151310 | Система для аутотрансфузии крови, автоматическая |
| 151300 | Система для аутотрансфузии крови, ручная |
| 14. | Центральная станция для фетальных мониторов | 119540 | Монитор кардиологический фетальный |
| 15. | Фетальный монитор | 119540 | Монитор кардиологический фетальный |
| 16. | Аппарат УЗИ переносной | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная |
| 17. | Аппарат для электрохирургии | 229000 | Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы |
| 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная |
| 260500 | Система электрохирургическая |
| 259590 | Система хирургическая плазменная |
| 282950 | Система диатермической электрохирургии эндоскопическая |
| 260140 | Генератор электрохирургической системы |
| 18. | Тромбоэластограф | 261210 | Коагулометр ИВД, лабораторный, полуавтоматический |
| 261740 | Коагулометр ИВД, лабораторный |
| 19. | Аппарат ИВЛ стационарный | 232890 | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии |
| 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |
| 169180 | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с электроприводом |
| 216540 | Аппарат искусственной вентиляции легких, пневматический, многоразового использования |
| 314540 | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с пневмоприводом |
| 20. | Передвижной рентгеновский аппарат | 208920 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, аналоговая |
| 208940 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая |
| 21. | Электрокардиограф многоканальный | 269170 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный |
| 22. | Кровать функциональная  | 120210 | Кровать больничная механическая |
| 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |
| 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |
| 23. | Электроотсос | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |
| 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |
| 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |
| 182530 | Система аспирационная для хирургии |
| 24. | Аппарат для плазмафереза | 125680 | Система терапевтической плазмофильтрации |
| 262900 | Система афереза |
| 25. | Экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей транспортный (анализатор газов крови) | 287900 | Анализатор газов крови ИВД, для использования вблизи пациента |
| 287930 | Анализатор газов крови/гемоксиметр ИВД, для использования вблизи пациента |
| 287930 | Анализатор газов крови/гемоксиметр ИВД, для использования вблизи пациента |
| 26. | Экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей (анализатор газов крови) | 135280 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический |
| 144610 | Анализатор газов крови ИВД, лабораторный |
| 135240 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический |
| 135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД |
| 144660 | Анализатор газов крови/гемоксиметр ИВД, лабораторный |
| 27. | Наркозно-дыхательный аппарат для детей, включая новорожденных  | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения |
| 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |
| 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |
| 275750 | Аппарат искусственной вентиляции легких анестезиологический |
| 276080 | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |
| 28. | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных с функцией неинвазивной ИВЛ | 232880 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный |
| 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |
| 29. | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных с блоком высокочастотной искусственной вентиляции легких или аппарат высокочастотной искусственной вентиляции легких | 169180 | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с электроприводом |
| 232880 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный |
| 125540 | Аппарат вентиляции легких положительным давлением терапевтический |
| 30. | Облучатель фототерапевтический для новорожденных | 204120 | Аппарат фототерапии новорожденных со светоизлучающим одеялом |
| 172870 | Облучатель верхнего расположения для фототерапии новорожденных |
| 31 | Бокс с ламинарным потоком воздуха для набора инфузионных растворов | 228180 | Бокс ламинарный |
| 32. | Дефибриллятор для детей, включая новорожденных | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |
| 33. | Инкубатор для новорожденного закрытого типа | 157920 | Инкубатор для новорожденных закрытого типа |
| 34. | Монитор анестезиологический для новорожденных | 128250 | Монитор у постели больного многопараметрический неонатальный |
| 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |
| 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |
| 190840 | Система мониторингафизиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии |
| 35. | Аппарат для транскутанного мониторинга газов крови | 272010 | Система чрескожного мониторинга газов крови |
| 36. | Насос инфузионный для новорожденных | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |
| 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |
| 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |
| 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования |
| 37. | Электрокардиограф многоканальный с набором неонатальных электродов | 269170 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный |
| 38. | Аппарат (система) для приготовления и смешивания растворов в стерильных условиях (компаундер) | 215820 | Система дозирования жидкостей фармацевтическая |
| 131970 | Устройство для смешивания растворов для внутривенного введения |
| 39. | Система подачи оксида азота (NO) или генератор оксида азота (NO) с монитором концентраций газов NO и NO2 | 180810 | Система доставки монооксида азота, вторичная |
| 180790 | Блок доставки оксида азота, системный |
| 180780 | Баллон для монооксида азота перезаправляемый |
| 180800 | Монитор системы доставки монооксида азота |
| 40. | Аппарат для проведения управляемой лечебной гипотермии у новорожденных | 335560 | Система терапевтической гипотермии |
| 337260 | Система тепловой/холодовой терапии с циркулирующей жидкостью |
| 41. | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования у новорожденных | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная |
| 42. | Прибор для мониторирования биоэлектрической активности головного мозга (амплитудная ЭЭГ) | 291820 | Система электроэнцефалографического мониторинга |
| 43. | Открытая реанимационная система для новорожденных | 233190 | Стол для реанимации новорожденных |
| 104760 | Инкубатор для новорожденных открытого типа |
| 44. | Инкубатор для транспортировки новорожденного | 274550 | Инкубатор для транспортировки новорожденных |
| 45. | Транспортный аппарат ИВЛ с встроенной турбиной с возможностью вентиляции новорожденных от 500 г | 274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов |
| 314860 | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом для транспортировки пациентов |
| 113890 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический |
| 114040 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом |
| 311390 | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом портативный |
| 46. | Устройство с источником лучистого тепла для обогрева новорожденных | 233190 | Стол для реанимации новорожденных |
| 104760 | Инкубатор для новорожденных открытого типа |
| 233240 | Устройство для обогрева младенца/новорожденного |
| 47. | Прибор для транскутанного определения билирубина | 229100 | Билирубинометр чрезкожный |
| 48. | Отсос пневматический или электрический портативный | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |
| 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |
| 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |
| 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |
| 182530 | Система аспирационная для хирургии |
| 49. | Стол операционный | 162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический |
| 162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом |
| 162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический |
| 162410 | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети |
| 50. | Оборудование моечное, дезинфицирующее | 124120 | Машина моющая /дезинфицирующая для подкладных суден/вспомогательной посуды |
| 181920 | Машина моющая /дезинфицирующая для хирургических инструментов /оборудования |
| 271600 | Машина моющая /дезинфицирующая для эндоскопов |
| 321030 | Камера моющая /дезинфекционная паровая передвижная |
| 331480 | Устройство для мытья/дезинфекции датчиков системы ультразвуковой визуализации |
| 247990 | Аппарат для аэрозольной дезинфекции поверхностей медицинских изделий |
| 279050 | Камера дезинфекции предметов без контакта с жидкостью |
| 51. | Стерилизатор | 330780 | Стерилизатор паровой |
| 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |